## Sheet1
data-meta-instanceID | MLID | data-Metadata_site-Location | data-Metadata_site-DateTime | data-Metadata_site-DateTime | data-Metadata_site-SitePic | data-SondeInfo-SensorSerial | data-SondeInfo-SensorPic | data-SpCVerfyCalibrate-SpCstandard | data-SpCVerfyCalibrate-SpCVerification | data-SpCVerfyCalibrate-SpCcalibration | data-pHverifycalibrate-pHverification7 | data-pHverifycalibrate-pHcalibrationpost7 | data-pHverifycalibrate-pHmv7 | data-pHverifycalibrate-pHverification10 | data-pHverifycalibrate-pHcalibrationpost10 | data-pHverifycalibrate-pHmv10 | data-pHverifycalibrate-pHmv_slope | data-pHverifycalibrate-pHmv_offset | data-DOVerifyCalibrate-DOVerification | data-DOVerifyCalibrate-BarometricPressure | data-DOVerifyCalibrate-DOCalibrate | data-turbidityVerifyCalibrate-turbiditystandard | data-turbidityVerifyCalibrate-turbidityverification | data-turbidityVerifyCalibrate-TurbidityCalibration | data-Chl-aBGAVerifyCalibrate-Chl-aBGAstandard | data-Chl-aBGAVerifyCalibrate-Chl-averify0 | data-Chl-aBGAVerifyCalibrate-Chl-averify16.4 | data-Chl-aBGAVerifyCalibrate-Chl-asCalibration | data-Chl-aBGAVerifyCalibrate-BGAVerify0 | data-Chl-aBGAVerifyCalibrate-BGAVerify16.4 | data-Chl-aBGAVerifyCalibrate-BGACalibration | data-fDOMCalibrate-fDOMstandard | data-fDOMCalibrate-fDOMverify | data-fDOMCalibrate-fDOMcalibrate | data-comments | data-Duplicate_sonde-Temp_duplicate | data-Duplicate_sonde-pH_duplicate | data-Duplicate_sonde-SpC_duplicate | data-Duplicate_sonde-DO_duplicate | data-Duplicate_sonde-DOpercent_duplicate | data-Duplicate_sonde-CalibrationSheet
uuid:7afea978-f2e1-4273-b5a4-11926cb7bc32 | 4991820 | Cudahy | 2021-02-02 11:22 | 2021-02-02 |  | 12j101653 | [28 empty] | Cleaned, measured duplicate, wiper may have died? | 8.16 | 7.85 | 1710 | 8.4 | 83.4
uuid:47b49d9e-095e-4809-ac51-4d6ec0cb9fea | 4991820 | Cudahy | 24/03/21 17:45 | 2021-03-24 |  | 12j101653 |  | 1413 | 1543 | 1413 | 7.46 | 7 | -10 | 10.36 | 10 | -175 | 55.3 | 165.9 | 94 | 655 | 100 | 0 | -2.6 | 0 | [10 empty] | New wiper installed, all sensors calibrated, firmware updated, all sensors clean upon arrival
uuid:872f0894-da9e-499c-880f-3909af8c8149 | 4991820 | Cudahy | 15/04/21 13:57 | 2021-04-15 |  | 12j101653 | [28 empty] | DO probe dead as of 4/6/21, need new probe
uuid:4c1f96eb-9e64-4655-8239-2311ae9455a3 | 4991820 | Cudahy | 22/07/21 11:00 | 2021-07-22 |  | 12j101653 | [28 empty] | Clean sonde, wiper not working so replaced with new one, sensors had biofilm upon arrival
uuid:9551d5ed-e00a-407f-902e-8a936897b680 | 4991820 | Cudahy | 27/09/21 09:55 | 2021-09-27 |  | 12j101653 | [28 empty] | Check with duplicate sonders during mtn run | 18.7 | 8.1 | 1921 | 6.57 | 82.7